Poczesna, dnia 2006-08-25

Nr 3410/8/2006

wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora hematologicznego dla Gminnego Zespołu Ośrodków  w Kolonii Poczesna ul. Szkolna 3

Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 22.08.2006 r. na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający – Gmina Poczesna, działając na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), informuje, że protest został uwzględniony w zakresie opisanym w punkcie 3 i 5 protestu.

Uzasadnienie

Wnoszący protest zarzucił Zamawiającemu, że opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazuje na konkretny model analizatora.

Parametry wymienione w punkcie 1 i 2 protestu są parametrami granicznymi i parametry sprzętu oferowanego nie mogą być gorsze od określonych w SIWZ. Nie znaczy to jednak że muszą być takie same.

Wymieniony w punkcie 4 protestu wymóg pamięci wewnętrznej co najmniej 400 oznaczeń wynika z aktualnych potrzeb i możliwości sprzętowych użytkownika analizatora (na dzień dzisiejszy brak komputera stanowiskowego).

Natomiast zapisy w SIWZ wymienione w punkcie 3 i 5 protestu mogą zawężać krąg dostawców, co może być naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję na podstawie art. 183 ust. 5 Ustawy o powtórzeniu oprotestowanej czynności – o zmianie opisu przedmiotu zamówienia , o czym niezwłocznie zostaną poinformowani wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego:

Andrzej Jelecki – Zastępca Wójta