|  | Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48 e-mail: wojt@poczesna.com.pl |
| --- | --- |

Poczesna, dnia 2006-08-28

Nr 3410/8/2006

Wg  rozdzielnika

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora hematologicznego dla Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Kolonii Poczesna ul. Szkolna 3.

dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób:

W części 2. Opis przedmiotu zamówienia:

- w wierszu „system w pełni automatyczny (automatyczne rozcieńczanie próbki, automatyczne płukanie po oznaczeniu)” wykreśla się „(automatyczne rozcieńczanie próbki, automatyczne płukanie po oznaczeniu)”.

- wiersz  „możliwość łatwej rozbudowy o moduł do pobierania z probówek typu „Vacutainer” (zamknięty system pobierania)” otrzymuje brzmienie „możliwość stosowania zamkniętego systemu pobierania”

Z poważaniem

Andrzej Jelecki

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania