|  | Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48 e-mail: wojt@poczesna.com.pl |
| --- | --- |

Poczesna, dnia 2006-08-28

Znak sprawy: 3410/8/2006

Wg  rozdzielnika

WYJASNIENIE

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora hematologicznego dla Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Kolonii Poczesna złożono w dniu 24.08.2006 r. zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę na analizator hematologiczny do którego można wprowadzać numer identyfikacyjny pacjenta, a nie ma możliwości wprowadzania danych osobowych pacjentów.

Uzasadnienie: rozwiązanie polegające na umożliwieniu operatorowi wprowadzania danych osobowych pacjentów są za zwyczaj dostępne przy zastosowaniu komputera zewnętrznego podłączonego do analizatora i rzadko taka możliwość występuje bezpośrednio w analizatorze.

Odp: TAK

- Czy w razie opóźnienia w dostawie Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie do czasu zrealizowania dostawy analizatora zastępczego o identycznych parametrach technicznych jak analizator oferowany w ofercie przetargowej? W takim wypadku Zamawiający nie miałby prawa naliczania kar umownych o których jest mowa w SIWZ za opóźnienie w dostawie,.

Uzasadnienie: system dystrybucji i sprzedaży w firmach, które są przedstawicielami producentów firm zachodnich wymaga, aby zamówienie u producenta zostało złożone na co najmniej 30 dni przed datą dostawy. Biorąc pod uwagę, że termin złożenia ofert przewidziany jest na 1 września, doliczając czas potrzebny Zamawiającemu na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy, wymagany termin realizacji 15 września jest praktycznie nie realny. W wypadku wyrażenia zgody na wstawienie analizatora zastępczego zostałyby zabezpieczony interes zarówno Zamawiającego, jaki i Oferenta.

Odp: W przypadku terminowej dostawy analizatora zastępczego o identycznych parametrach technicznych jak analizator oferowany w ofercie przetargowej Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych

- Prosimy o podanie, jaki ilość oznaczeń zostanie wykonana w okresie gwarancji, t.j. w okresie 36 miesięcy. Umożliwi to nam dokładne obliczenie, jaka ilość materiałów zużywalnych zostanie zużyta w okresie gwarancji.

Odp: Około 14 tys. oznaczeń w ciągu 36-ciu miesięcy.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza składanie obok ofert na analizator hematologiczny fabrycznie nowy  z gwarancją udzieloną przez Dostawcę , oferty na analizator hematologiczny używany – rekondycjonowany ze skróconym okresem gwarancyjnym udzielonym przez Dostawcę ?

Odp: Oferta dotyczy tylko fabrycznie nowego analizatora hematologicznego

- czy dostarczony analizator hematologiczny powinien pracować w oparciu o otwarty system odczynnikowy czy  Zamawiający oczekuje dostawy analizatora pracującego z odczynnikami wyposażonymi w mikroprocesorowe karty uniemożliwiające korzystanie z alternatywnych a więc tańszych odczynników oferowanych przez innych dostawców, co pozostaje bez wpływu na jakość otrzymywanych wyników badań ?

Odp: Analizator powinien pracować w oparciu o otwarty system odczynnikowy bez jakichkolwiek blokad i zabezpieczeń ograniczających stosowanie odczynników od różnych dostawców.

- czy dopuszcza składanie oferty na analizator hematologiczny umożliwiający automatyczną ocenę poziomu ilości komórek kwasochłonnych poprzez system alarmów i flag na wyniku badania czy poprzez  system bezpośredniego a więc rzeczywistego i niezależnego pomiaru tej subpopulacji krwinek białych?

Odp: Analizator powinien automatycznie oceniać ilość komórek kwasochłonnych poprzez system alarmów i flag na wyniku badania, jest to dodatkowa informacja o bezwzględnym wykonaniu mikroskopowym.

- czy pod pojęciem zakres w opisie przedmiotu zamówienia rozumie oczekiwany zakres pomiarowy urządzenia czy zakres dla którego określano precyzję pomiaru danego parametru ?

Odp: Pod pojęciem zakres w opisie urządzenia rozumiemy oczekiwany zakres pomiarowy urządzenia.

- Zwracamy się z prośbą do o doprecyzowanie co  Zamawiający rozumie pod pojęciem „ podmiot uprawniony do kontroli jakości ( punkt 5.1.1. SIWZ )  oraz  „ odpowiednie odniesienie „ ( punkt 5.1.1 SIWZ ) ?

Odp: Punkt ten dotyczy posiadania certyfikatów jakości dopuszczających aparat do pracy laboratorium medycznym.

Z poważaniem

Andrzej Jelecki

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania